## Технические характеристики МЭО-40

Внимание! В данной таблице приведен не полный перечень производимой и поставляемой нами продукции.

| Условное обозначение механизма | Номинальный момент на выходном валу, H⋅m | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭО-40/63-0,25-08К | 40 | 220 B 50 Гц | 110 | 240x230x200 | 8,2 | БКВ БСПИ БСПР БСПТ |
| МЭО-40/160-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/25-0,25-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/63-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/10-0,25-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/25-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/63-0,25-08К |  | 380 B 50 Гц |  |  |  |  |
| МЭО-40/160-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-40/25-0,25-08К |  |  |  |  |  |  |

## Технические характеристики МЭО-100

Внимание! В данной таблице приведен не полный перечень производимой и поставляемой нами продукции.

| Условное обозначение механизма | Номинальный момент на выходном валу, H⋅m | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭО-100/25-0,25-08К | 100 | 380B 50Гц | 240 | 260x230x200 | 12,5 | БКВ БСПИ БСПР БСПТ |
| МЭО-100/63-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-100/10-0,25-08 |  | 220B 50Гц |  | 370x315x305 | 28 |  |
| МЭО-100/25-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-100/10-0,25-08К |  | 220/380B 50 Гц | 300 | 440x350x320 | 30 |  |
| МЭО-100/25-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-100/25-0,25-08К |  |  | 200 |  | 28 |  |
| МЭО-100/63-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |

## Технические характеристики МЭО-250

Внимание! В данной таблице приведен не полный перечень производимой и поставляемой нами продукции.

| Условное обозначение механизма | Номинальный момент на выходном валу, H⋅m | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомное исполнение |
| Рычажное исполнение |
| МЭО-250/25-0,25У-05ЛА | 250 | 220/380 B 50 Гц | 300 | 380x320x300 | 30 | БСПТ-21A |
| МЭО-250/63-0,63У-05ЛА |  |  |  |  | 30 |  |
| МЭО-250/63-0,25У-05ЛА |  |  | 200 |  | 27 |  |
| МЭО-250/160-0,63У-05ЛА |  |  |  |  | 27 |  |
| МЭО-250/160-0,63У-05ЛА |  |  |  |  | 27 |  |
| Фланцевое исполнение |
| МЭО-250/25-0,25У-05ФА | 250 | 220/380 B 50 Гц | 300 | 380x320x330 | 28 |  |
| Взрывозащищенные |
| Фланцевое исполнение |
| МЭО-250/63-0,25-IIBT4-93 | 250 | 220/380B 50Гц | 210 | 435x320x320 □ 24 | 32 | БСПТ-26.1 |
| МЭО-250/160-0,63-IBT4-93 |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-250/25-0,25-IIBT4-93 |  |  | 290 |  | 35 |  |
| МЭО-250/63-0,63-IIBT4-93 |  |  |  |  |  |  |

## Технические характеристики МЭО-630

Внимание! В данной таблице приведен не полный перечень производимой и поставляемой нами продукции.

| Условное обозначение механизма | Номинальный момент на выходном валу, H⋅m | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рычажное исполнение |
| МЭО-630/25-0,25У-05ЛА | 630 | 220/380 B 50 Гц | 320 | 390x505x435 | 50 | БСПТ-21A |
| МЭО-630/63-0,63У-05ЛА |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-630/63-0,25У-05ЛА |  |  | 300 | 390x415x435 |  |  |
| МЭО-630/160-0,63У-05ЛА |  |  |  |  |  |  |
| Фланцевое исполнение |
| МЭО-630/25-0,25У-05ФА | 630 | 220/380 B 50 Гц | 320 | 405x505x355 | 43 | БСПТ-21A |

### Технические характеристики МЭО-1600

Внимание! В данной таблице приведен не полный перечень производимой и поставляемой нами продукции.

| Условное обозначение | Номинальный момент на выходном валу, H⋅m | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общепромышленные |
| МЭО-1600/10-0,25-08К | 1600 | 220/380 B 50 Гц | 490 | 495x445x468 | 160 | БКВ БСПИ БСПР БСПТ |
| МЭО-1600/25-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-1600/25-0,25-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-1600/63-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-1600/63-0,25-08К |  |  |  |  |  |  |
| МЭО-1600/160-0,63-08К |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенные |
| Фланцевые |
| МЭО-1600/63-0,25-IIВТ4-93 | 1600 | 220/380B 50 Гц | 430 | 630x520x550 □ 42 | 160 | БСПТ-26.1 |